## 废水重点
2022年第三季度佛山市重点污染源（废水重点）执法监测结果（31家）
单位：mg/L，pH值（无量纲）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 禅城区 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | DW0001 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直接排放限值 | 2022-07-25 | 五日生化需氧量 | 7.4 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.016 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 50 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.2 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26.2 | 100 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | pH值 | 7.3 | 6～9 | 是
2 | 南海区 | 佛山市南海区里水振兴电化厂 | 排放口积水（WS-00482-1) | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1的珠三角排放限值。 | 2022-08-08 | pH值 | 6.96 | 6～9 | 是
|  |  | 沉淀池（排水池） |  | 2022-08-08 | pH值 | 6.77 | — | —
|  |  | 排水口（WS-00482-1) | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1的珠三角排放限值。 | 2022-08-19 | pH值 | 8.13 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 4 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 2.0 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004L | 0.2 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 15 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.20 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.26 | 1.0 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.10 | 20 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.006L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.004L | 1.0 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.10 | 2.0 | 是
[6 empty] | 总铝 | 0.24 | 2.0 | 是
|  |  | 预处理排水口（WS-00482) | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1的珠三角排放限值。 | 2022-08-19 | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.10 | 0.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.07L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总银 | 0.02L | 0.1 | 是
3 | 南海区 | 佛山市南海区岐奋贸易有限公司 | 排水口（WS-67824-1） | 污染物pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的禽类屠宰加工三级标准，污染物氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、总氮执行污水排入《城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级限值。 | 2022-08-19 | pH值 | 7.09 | 6.0～8.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 210 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 990 | 500 | 否 | 0.98
[6 empty] | 动植物油 | 620 | 50 | 否 | 11.40
[6 empty] | 氨氮 | 69.86 | 45 | 否 | 0.55
[6 empty] | 总磷 | 7.34 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04 | 20 | 是
[6 empty] | 总氮 | 74.4 | 70 | 否 | 0.06
4 | 南海区 | 粤海食品（佛山）有限公司 | 排水口 | 执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）表3中畜类屠宰加工的三级标准。 | 2022-08-02 | pH值 | 6.27 | 6.0～8.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 400 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | 500 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 60 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 17.60 | — | —
[6 empty] | 总磷 | 1.50 | — | —
[6 empty] | 总氮 | 62.0 | — | —
5 | 南海区 | 佛山市南海宏钢金属制品有限公司 | 沙井盖采样口 | 执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中IV类标准限值 | 2022-08-20 | pH值 | 1.4 | 6～9 | 否 | —
[6 empty] | 色度 | 8 | — | —
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | — | —
[6 empty] | 石油类 | 1.04 | 0.5 | 否 | 1.08
[6 empty] | 化学需氧量 | 60 | 30 | 否 | 1.00
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 27 | 6 | 否 | 3.50
[6 empty] | 总磷 | 0.57 | 0.3 | 否 | 0.90
[6 empty] | 氨氮 | 205 | 1.5 | 否 | 135.67
[6 empty] | 总氮 | 236 | 1.5 | 否 | 156.33
6 | 顺德区 | 松柏（广东）电池工业有限公司 | WS-00525清洗废水排放口(WS-00525) | 电池工业污染物排放标准(GB30484-2013) | 2022-08-10 | pH值 | 7.5 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.64 | 15 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | 70 | 是
[6 empty] | 总锰 | 0.010 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.005 | 是
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.057 | 10 | 是
[6 empty] | 总银 | <0.020 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.099 | 1.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
7 | 顺德区 | 佛山市顺德区汇达电路板有限公司 | WS-00309电镀废水排放口 | 广东省电镀水污染物排放标准[地标](DB44/1597-2015) | 2022-08-10 | 氨氮（NH3-N） | 2.491 | 15 | 是
[6 empty] | 总氮（以N计） | 6.07 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 总铝 | 0.065 | 2.0 | 是
[6 empty] | pH值 | 7.4 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.020 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.030 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 80 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.002 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004 | 0.005 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.15 | 10 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.497 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | <0.004 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 1.0 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.026 | 2.0 | 是
[6 empty] | 总银 | <0.020 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | 2.0 | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.004 | 1.0 | 是
8 | 顺德区 | 佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司 | WS-01082废水排放口 | 广东省水污染排放限值标准(DB44/26—2001) | 2022-08-10 | 总铅 | <0.020 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.05 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | 90 | 是
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.316 | 10 | 是
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 12.2 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 60 | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.030 | 1.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | pH值 | 7.4 | 6～9 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.06 | 5.0 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 5.0 | 是
9 | 顺德区 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司 | WS-0038染线废水(001) | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2022-08-10 | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | pH值 | 7.5 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.029 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度 | <2 | 50 | 是
[6 empty] | 总锑 | 0.0024 | 0.10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.0 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.051 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮（以N计） | 1.45 | 15 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 50 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | <0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 5 | 80 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.324 | 1.0 | 是
10 | 顺德区 | 佛山市顺德区陈村镇大都永协工装器具厂 | 表面处理车间 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） | 2022-08-02 | pH值 | 9.9 | 6～9 | 否 | —
[7 empty] | 9 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 986 | 110 | 否 | 7.96
[7 empty] | 724 | 110 | 否 | 5.58
[6 empty] | 总磷 | 0.16 | 1 | 是
[7 empty] | 0.19 | 1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.03 | 1 | 是
[6 empty] | 总铬 | ＜0.03 | 1.5 | 是
[7 empty] | 0.04 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.044 | 1 | 是
[7 empty] | 0.078 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.182 | 3 | 是
[7 empty] | 0.612 | 3 | 是
11 | 顺德区 | 佛山市展鑫印花纺织品有限公司 | 厕所便槽 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 2022-08-22 | pH值 | 7.22 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 162 | 60 | 否 | 1.7
[6 empty] | 悬浮物 | 53 | 20 | 否 | 1.6
[6 empty] | 氨氮 | 61 | 8 | 否 | 6.6
[6 empty] | 对二甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 挥发酚 | ND | — | —
[6 empty] | 甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 石油类 | 2.67 | — | —
[6 empty] | 硝基苯类 | ND | — | —
[6 empty] | 苯 | ND | — | —
[6 empty] | 邻二甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 铅 | ND | — | —
[6 empty] | 间二甲苯 | ND | — | —
|  |  | 化粪池排放沙井 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 2022-08-22 | pH值 | 6.91 | 6～9 | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 174 | 60 | 否 | 1.9
[6 empty] | 悬浮物 | 65 | 20 | 否 | 2.2
[6 empty] | 氨氮 | 30.4 | 8 | 否 | 2.8
[6 empty] | 对二甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 挥发酚 | ND | — | —
[6 empty] | 甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 石油类 | 2.84 | — | —
[6 empty] | 硝基苯类 | ND | — | —
[6 empty] | 苯 | ND | — | —
[6 empty] | 邻二甲苯 | ND | — | —
[6 empty] | 铅 | ND | — | —
[6 empty] | 间二甲苯 | ND | — | —
12 | 顺德区 | 广东奥荣电器有限公司 | WS-01474废水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段二级标准 | 2022-08-11 | pH值 | 7.9 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 92 | 110 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 19.1 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 5 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.3 | 15 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 1.34 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.93 | 8 | 是
13 | 顺德区 | 佛山市顺德区绅禾食品有限公司 | WS-01961废水排放口 | 《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段二级标准 | 2022-08-17 | pH值 | 8.5 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 110 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.23 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.84 | 1 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.4 | 30 | 是
[5 empty] | 2022-08-23 | pH值 | 7.9 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | 110 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.53 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 1.72 | 1 | 否 | 0.72
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.2 | 30 | 是
14 | 顺德区 | 佛山市兆羽祥贵金属科技有限公司 | WS-02037废水排放口 | 广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001 | 2022-08-02 | pH值 | 7.68 | 6～9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 10.5 | 30 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 41 | 110 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.48 | — | —
[6 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.203 | 15 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 8 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0025 | 0.5 | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 铜（总铜） | 0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 银（总银） | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 锌（总锌） | 0.05 | 3 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 10 | 是
15 | 顺德区 | 佛山市顺德区怡清源水务环保有限公司 | WS-0416废水处理后排放口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 2022-08-31 | ph值 | 6.88 | 6～9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.3 | 10 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 砷（总砷） | 0.0033 | 0.1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 10 | 1000 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.5 | 是
16 | 顺德区 | 佛山市顺德区华凯水务有限公司 | WS-00081废水处理后排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量/珠三角标准 | 2022-08-17 | 六价铬 | 0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00006 | 0.005 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0023 | — | —
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05 | 0.1 | 是
|  |  |  | 排污许可证（编号：91440606081230894T001P）许可排放限值； | 2022-08-17 | pH值 | 7.54 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 41 | 50 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.12 | 0.5 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.875 | 8 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06 | 2 | 是
[6 empty] | 铁（总铁） | 0.17 | 2 | 是
[6 empty] | 铜（总铜） | 0.05 | 0.3 | 是
[6 empty] | 锌（总锌） | 0.05 | 1 | 是
17 | 顺德区 | 佛山市冈就五金制品有限公司 | WS-01663废水处理后排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度标准 | 2022-08-18 | 六价铬 | 0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.16 | 1.5 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05 | 1 | 是
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准 | 2022-08-18 | 铜（总铜） | 0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 锌（总锌） | 0.05 | 3 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 10 | 是
|  |  |  | 排污许可证（编号：91440606MA4WPJF82G001Q）许可排放限值； | 2022-08-18 | pH值 | 7.24 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 63 | 110 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.59 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.381 | 15 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.53 | 8 | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.07 | — | —
18 | 顺德区 | 广东邦克厨卫有限公司 | WS-00950废水处理后排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度标准 | 2022-08-18 | 六价铬 | 0.004 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 铅（总铅） | 0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 镉（总镉） | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05 | 1 | 是
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准 | 2022-08-18 | pH值 | 7.5 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 39 | 110 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.382 | 15 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.14 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.221 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐 | 0.09 | — | —
[6 empty] | 铜（总铜） | 0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 锌（总锌） | 0.05 | 3 | 是
19 | 顺德区 | 佛山市喜高高电器有限公司 | WS-00716废水处理后排放口 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表1第一类污染物最高允许排放浓度标准 | 2022-08-22 | 总铬 | 0.03 | 1.5 | 是
[6 empty] | 镍（总镍） | 0.05 | 1 | 是
|  |  |  | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准 | 2022-08-22 | 化学需氧量 | 57 | 110 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.267 | 15 | 是
[6 empty] | 铁（总铁） | 4.51 | — | —
[6 empty] | 锌（总锌） | 0.05 | 3 | 是
20 | 顺德区 | 佛山市顺德区厚信电子配件有限公司 | WS-00006电镀废水排放 | 标准限值依据企业的国家排污许可证确定 | 2022-07-22 | pH值 | 7.1 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.155 | 15 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.26 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 28 | 80 | 是
[6 empty] | 石油类 | 1.15 | 2 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 7 | 30 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.90 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.026 | 1 | 是
[6 empty] | 总铝 | 0.122 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.007L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.100 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.005 | 1 | 是
21 | 顺德区 | 佛山市悦高食品有限公司 | WS-01257食品加工废水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) /三级标准/2002年1月1日后 | 2022-08-15 | 动植物油 | 0.39 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.00 | — | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 138 | 500 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 52.0 | 300 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 24 | 400 | 是
22 | 顺德区 | 佛山市豪成包装印刷有限公司 | WS-01940生产废水排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) /三级标准/2002年1月1日后 | 2022-08-19 | pH值 | 7.3 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 10.5 | — | —
[6 empty] | 化学需氧量 | 159 | 500 | 是
[6 empty] | 色度 | 20 | — | —
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 55.9 | 300 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 53 | 400 | 是
23 | 顺德区 | 佛山市顺德区吴宏光家电厨具实业有限公司 | WS-00469金属表面处理废水处理后排放口 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）“排至公共污水处理系统”/2012年9月1日前 | 2022-08-26 | pH值 | 10.0 | 6～9 | 否 | —
[6 empty] | 氨氮 | 1.42 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 35 | 160 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.62 | 4 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | 60 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.005 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.076 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.07 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总氰化物 | 0.004 | 0.4 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.006 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.012 | 2 | 是
24 | 高明区 | 佛山市高明区杨和镇恒进金属制品厂 | 废水处理设施排放口（WS-19230） | 参考《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）排放限值 | 2022-08-09 | pH值 | 7.13 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | 80 | 是
[6 empty] | 总氮 | 65.6 | 20 | 否 | 2.28
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 7.076 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 1 | 是
25 | 高明区 | 佛山市桦艺纺织制造有限公司 | 排放口(WS-03010) | 参考《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)排放限值 | 2022-08-24 | pH值 | 6.7 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 59 | 80 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.93 | 15 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.878 | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 11 | 20 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度 | 6 | 50 | 是
26 | 三水区 | 佛山市三水顺联染整有限公司 | WS-311001 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准；色度执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准；六价铬、苯胺类按照环保部2015年41号公告执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2022-08-11 | pH值 | 7.8 | 6～9 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 6.8 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 29 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.08 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.02 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 2.38 | 0.5 | 否 | 3.8
[6 empty] | 苯胺类 | 0.96 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.5 | 是
[6 empty] | 锑 | 0.146 | 0.1 | 否 | 0.46
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 50 | 是
27 | 三水区 | 佛山市三水科丽达针织染整有限公司 | WS-221001 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，色度执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，苯胺类按照环保部2015年41号文执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放），六价铬不作评价 | 2022-08-11 | pH值 | 7.7 | 6～9 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 9.8 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 46 | 80 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.83 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.77 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.2 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.01L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 1.84 | 1 | 否 | 0.84
[6 empty] | 六价铬 | 0.006 | — | —
[6 empty] | 锑 | 0.00451 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 50 | 是
28 | 三水区 | 佛山市三水区三龙金属制品厂 | WS-109001 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值和4.2.7规定要求 | 2022-08-12 | pH值 | 7.3 | 6～9 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | 160 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 11.8 | 30 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是
[6 empty] | 氰化物 | 0.004L | 0.4 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 60 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.22 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.41 | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 2.14 | 2 | 否 | 0.07
[6 empty] | 总镍 | 0.92 | 0.5 | 否 | 0.84
[6 empty] | 总铅 | 0.07L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.005L | 0.01 | 是
29 | 三水区 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 | WS-075071 | 《水污染物排放限值》DB44/26-2001 第二时段一级标准 | 2022-08-15 | pH值 | 7.8 | 6～9 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 悬浮物 | 19 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | 90 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5.5 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.322 | 10 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.96 | 5 | 是
30 | 三水区 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | WS-793001 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段二级标准与《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表2珠三角排放限值和4.2.7规定要求较严值 | 2022-08-18 | pH值 | 7.3 | 6～9 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 化学需氧量 | 16 | 160 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.768 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.01L | 2 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 60 | 是
[6 empty] | 铝 | 0.366 | 4 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 1.64 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.09 | 4 | 是
|  |  | WS-793001-1 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表2珠三角排放限值 | 2022-08-18 | 镍 | 0.00257 | 0.1 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
31 | 三水区 | 佛山市三水正盛轧钢有限公司 | WS-388001 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表2 | 2022-08-08 | pH值 | 8.2 | 6～9 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.094 | 5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 70 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.22 | 10 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.38 | 15 | 是
[6 empty] | 铁 | 0.03L | — | —
备注：“ND”表示未检出，“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 固定源废气VOCs
2022年第三季度佛山市重点污染源（固定源废气VOCs）执法监测结果（7家）
单位：mg/m3，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 禅城区 | 广东天安高分子科技有限公司（梧村厂区） | DA001 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2 平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段限值 | 2022-08-24 | 苯 | ＜0.01 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.08 | 15 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 1.2 | 120 | 是
2 | 南海区 | 广东兴发印铁制罐有限公司 | 废气排放口（FQ-13477-1） | 印刷有机废气执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）表2 中的排气筒VOCs平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值 | 2022-08-24 | 苯 | 0.581 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 6.74 | 15 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 77.4 | 120 | 是
3 | 三水区 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 | FQ-075007 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第Ⅱ时段凸版印刷排放限值 | 2022-08-15 | 苯 | ＜0.01 | 1 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ＜0.01 | 15 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 0.09 | 120 | 是
4 | 三水区 | 佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司 | FQ-513001 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第Ⅱ时段凸版印刷排放限值 | 2022-08-15 | 苯 | ＜0.01 | 1 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 2.56 | 15 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 8.52 | 120 | 是
5 | 三水区 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 | FQ-793016 | 广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2第Ⅱ时段排放浓度限值 | 2022-08-18 | 苯 | 0.032 | 1 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.867 | 18 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 0.872 | 60 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 2.17 | 90 | 是
|  |  | FQ-793019 | 广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2第Ⅱ时段排放浓度限值 | 2022-08-18 | 苯 | 0.025 | 1 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.299 | 18 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 0.299 | 60 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 0.83 | 90 | 是
|  |  | FQ-793008 | 广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/816-2010）表2第Ⅱ时段排放浓度限值 | 2022-08-18 | 苯 | 0.017 | 1 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.52 | 18 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 0.52 | 60 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 0.935 | 90 | 是
6 | 三水区 | 广东多正树脂科技有限公司 | FQ-262002 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表1胶黏剂制造排放限值 | 2022-08-11 | 颗粒物 | 1.2 | 30 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 11.3 | 100 | 是
[6 empty] | 甲醛 | < 0.5 | 5 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 8.76 | 120 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.017 | 1 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 3.51 | 60 | 是
|  |  | FQ-262004 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表1胶黏剂制造排放限值 | 2022-08-11 | 颗粒物 | 1.1 | 30 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 46.8 | 100 | 是
[6 empty] | 甲醛 | < 0.5 | 5 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 12.3 | 120 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.019 | 1 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 5.61 | 60 | 是
7 | 三水区 | 佛山市信晟塑料科技有限公司 | FQ-1256001 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 2022-08-17 | 颗粒物 | 4.1 | 20 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 4.37 | 60 | 是

## 垃圾场废气
2022年第三季度佛山市重点污染源（垃圾场废气）执法监测结果（4家）
单位：烟气黑度（级）、臭气浓度（无量纲）、甲烷（%）、热灼减率（%）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南海区 | 佛山市领域工业固体废物处理有限公司 | 1#厂界上风向参照点 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2022-08-15 | 臭气浓度 | 10L | - | - |  | 由广东量源检测持有限公司检测
|  |  | 2#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-15 | 臭气浓度 | 11 | 20 | -
|  |  | 3#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-15 | 臭气浓度 | 12 | 20 | -
|  |  | 4#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-15 | 臭气浓度 | 13 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-15 | 臭气浓度 | - | - | 是
2 | 南海区 | 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司 | 1#厂界上风向参照点 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 11 | - | - |  | 由广东量源检测持有限公司检测
|  |  | 2#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 12 | 20 | -
|  |  | 3#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 12 | 20 | -
|  |  | 4#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 13 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | - | - | 是
|  |  | 一厂炉渣仓库监测点 | 执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表1生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 2022-08-16 | 热灼减率 | 0.4 | 5 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
|  |  | 二厂炉渣仓库监测点 |  | 2022-08-16 | 热灼减率 | 0.2L | 5 | 是
|  |  | 三厂炉渣仓库监测点 |  | 2022-08-16 | 热灼减率 | 0.2L | 5 | 是
3 | 南海区 | 广州国源环保工程有限公司（狮中垃圾填埋场） | 1#厂界上风向参照点 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 10L | - | - |  | 由广东量源检测持有限公司检测
|  |  | 2#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 11 | 20 | -
|  |  | 3#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 12 | 20 | -
|  |  | 4#厂界下风向监测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 13 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | - | - | 是
4 | 三水区 | 广东广深环保科技股份有限公司（佛山市三水区马鞍岗生活垃圾填埋场） | 厂界下风向#2 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级新扩改建 | 2022-08-12 | 臭气浓度 | ＜10 | 20 | - |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | 厂界下风向#3 |  | 2022-08-12 | 臭气浓度 | ＜10 | 20 | -
|  |  | 厂界下风向#4 |  | 2022-08-12 | 臭气浓度 | ＜10 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-12 | 臭气浓度 | - | - | 是
|  |  | MG1 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）9.2甲烷排放控制要求 | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.81 | 5 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | MG2 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.35 | 5 | 是
|  |  | MG3 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.62 | 5 | 是
|  |  | MG4 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.91 | 5 | 是
|  |  | MG5 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.84 | 5 | 是
|  |  | MG6 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.7 | 5 | 是
|  |  | MG7 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.85 | 5 | 是
|  |  | MG8 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.71 | 5 | 是
|  |  | MG9 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 0.74 | 5 | 是
|  |  | MG10 |  | 2022-08-12 | 甲烷 | 3.74 | 5 | 是
|  |  | 厂界上风向#1 | — | 2022-08-12 | 臭气浓度 | ＜10 | — | — |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
备注：“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 污水厂
2022年第三季度佛山市重点污染源（污水厂）执法监测结果（8家）
单位：mg/L，pH值（无量纲）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南海区 | 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司 | 排水口（WS-18321-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中的一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.87 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.039 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.62 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0104 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00018 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
2 | 南海区 | 佛山市南海樵泰污水处理有限公司（樵汇污水处理厂） | 排水口（WS-46795-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.50 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.1 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.277 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.10 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.94 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00132 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00074 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
3 | 南海区 | 佛山市南海樵泰污水处理有限公司 | 排水口（WS-33816-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 7.13 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.10 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.042 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.98 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10 | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00170 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00037 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
4 | 南海区 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（丹灶城区污水处理厂） | 排水口(WS-21873-1) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.93 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.053 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.64 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00152 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00044 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
5 | 南海区 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（横江污水处理厂） | 排水口（WS-17793-2) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.77 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.19 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.039 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.60 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00036 | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00146 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00063 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
6 | 南海区 | 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（金沙城北污水处理厂） | 排水口（WS-35500-1) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.67 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.025L | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.20 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.90 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00274 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00069 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
7 | 南海区 | 佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司 | 排水口（WS-23197-1） | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.76 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 10 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.451 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.20 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.46 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00540 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00043 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测
8 | 南海区 | 佛山市南海区美佳污水处理有限公司（小塘北江污水处理厂） | 排水口（WS-27799-1) | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 | 2022-08-24 | pH值 | 6.26 | 6～9 | 是
[6 empty] | 色度 | 3 | 30 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 10 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | 10 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.06L | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.056 | 5 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.52 | 15 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 10L | 1000 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.00234 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.00027 | 0.1 | 是
[6 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 是 |  | 由广东量源检测持有限公司检测

## 噪声
2022年第三季度佛山市重点污染源（噪声）执法监测结果（3家）
单位：dBA
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 顺德区 | 佛山市鸿涂五金加工有限公司 | 厂界西侧界外1米，高度1.2米 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（夜间） | 2022-08-11 | 界内工业企业噪声 | 68.6 | 55 | 否 | 1.25
[7 empty] | 68.3 | 55 | 否 | 1.24
2 | 顺德区 | 何志成租的鱼塘 | 界外N1检测点 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准 | 2022-08-18 | 设备噪声 | 56.6 | 60 | 是
|  |  | 界外N2检测点 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准 | 2022-08-18 | 设备噪声 | 58.1 | 60 | 是
3 | 顺德区 | 太艮路9号景鸿楼5座2梯708 | 工厂企业厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准(昼间) | 2022-08-05 | 社会生活噪声 | 42.5 | 60 | 是
[6 empty] | 户内通讯设备噪声 | 44.3 | 60 | 是

## 废气重点
2022年第三季度佛山市重点污染源（废气重点）执法监测结果（36家）
单位：mg/m3，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南海区 | 佛山市富之源环保服务有限公司 | 污水处理废气处理后排放监测口（FQ-78673-1） | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2 恶臭污染物排放标准值 | 2022-08-03 | 臭氧浓度 | 1303 | 2000 | 是
2 | 南海区 | 佛山市春水堂茶业有限公司 | 上风向参照点1# | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级标准（新扩改建） | 2022-08-08 | 臭气浓度 | 10 | - | -
|  |  | 下风向监控点2# |  | 2022-08-08 | 臭气浓度 | 11 | 20 | -
|  |  | 下风向监控点3# |  | 2022-08-08 | 臭气浓度 | 22 | 20 | - | 0.10
|  |  | 下风向监控点4# |  | 2022-08-08 | 臭气浓度 | 13 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-08 | 臭气浓度 | - | - | 否
3 | 南海区 | 佛山市南海区集号工艺品厂 | 上风向参照点1# | 执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2 无组织排放监控点浓度限值 | 2022-08-25 | VOCs | 0.04 | - | -
|  |  | 下风向监控点2# |  | 2022-08-25 | VOCs | 0.05 | 2 | -
|  |  | 下风向监控点3# |  | 2022-08-25 | VOCs | 0.04 | 2 | -
|  |  | 下风向监控点4# |  | 2022-08-25 | VOCs | 0.06 | 2 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-25 | VOCs | - | - | 是
4 | 顺德区 | 佛山市鑫晨钢金属制品有限公司 | FQ-15503废气排气筒处理后预设采样口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） | 2022-08-22 | 总VOCs | 62.6 | 50 | 否 | 0.25
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
5 | 顺德区 | 佛山市宁尚金属制品有限公司 | FQ-11977废气排气筒处理后预设采样口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） | 2022-08-23 | 总VOCs | 30.7 | 50 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
6 | 顺德区 | 佛山市顺德区鑫旺辉金属制品厂 | 废气排气筒处理后预设采样口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） | 2022-08-23 | 总VOCs | 8.18 | 50 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
7 | 顺德区 | 佛山市顺德区美捷五金制品有限公司 | FQ-14283废气排气筒处理后预设采样口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） | 2022-08-22 | 总VOCs | 8.56 | 50 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
8 | 顺德区 | 佛山市顺德陈村双至不锈钢制品厂 | 废气排气筒处理后预设采样口 | 《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010） | 2022-08-22 | 总VOCs | 8.97 | 50 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
9 | 顺德区 | 佛山市顺德区德芙迪实业有限公司 | FQ-11048废气排放口 | 非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011表5排放限值；二硫化碳执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93表2恶臭污染物排放标准值 | 2022-08-16 | 非甲烷总烃 | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 二硫化碳 | 0.06 | 1.5 | 是
[6 empty] | 颗粒物 | 10.1 | 12 | 是
10 | 顺德区 | 佛山市顺德区顺邦牧业有限公司 | 上风向参照点1# | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目二级标准 | 2022-08-17 | 臭气浓度 | 10 | 20 | -
|  |  | 下风向对照点2# |  | 2022-08-17 | 臭气浓度 | 18 | 20 | -
|  |  | 下风向对照点3# |  | 2022-08-17 | 臭气浓度 | 18 | 20 | -
|  |  | 下风向对照点4# |  | 2022-08-17 | 臭气浓度 | 17 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-17 | 臭气浓度 | - | - | 是
11 | 顺德区 | 佛山市匠沣五金精密制造有限公司 | FQ-11600废气排放口 | 氮氧化物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》DB 44/765-2019表2燃气锅炉限值；颗粒物执行《工业炉窑 大气污染物排放标准》GB 9078-1996表2金属熔化炉二级标准 | 2022-08-17 | 颗粒物 | 5.1 | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 148 | 150 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 50 | 是
|  |  | FQ-13669废气排放口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 | 2022-08-17 | 颗粒物 | 8.8 | 120 | 是
12 | 顺德区 | 佛山市顺德区家骏塑料五金制品有限公司 | FQ-03468废气排放口 | 非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他企业限值；VOCs执行《家具制造行业化挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 31 | 100 | 是
[6 empty] | 硫化氢 | 0.09 | 0.58 | 是
[6 empty] | VOCs | 7.4 | 30 | 是
|  |  | FQ-02204废气排放口 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他企业限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 5.69 | 100 | 是
|  |  | 五楼车间门口1# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录B表B.1特别排放限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 1.39 | 6 | 是
|  |  | 五楼车间门口2# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录B表B.1特别排放限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 4.94 | 6 | 是
|  |  | 一楼车间门口3# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录B表B.1特别排放限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 4.5 | 6 | 是
|  |  | 一楼车间门口4# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录B表B.1特别排放限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 2.76 | 6 | 是
|  |  | （一楼）注塑车间门口5# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019） | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 4.41 | 6 | 是
|  |  | （一楼）注塑车间门口6# | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）附录B表B.1特别排放限值 | 2022-08-23 | 非甲烷总烃 | 3.4 | 6 | 是
13 | 顺德区 | 佛山市万特电机有限公司均安分公司 | FQ-15770废气排放口 | 二氧化硫执行《工业炉窑 大气污染物排放限值》（GB 9078-1996）表4有色金属冶炼二级标准；氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表1燃气锅炉限值；颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2二级标准 | 2022-08-23 | 颗粒物 | 9.6 | 120 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 130 | 150 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | ND | 850 | 是
|  |  | 压铸废气排放口 | 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2二级标准 | 2022-08-23 | 颗粒物 | 9.5 | 120 | 是
14 | 顺德区 | 广东伟经家居制品有限公司 | FQ-03493废气排放口 | 《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）表1第一时段一级排放限值 | 2022-08-25 | 颗粒物 | 6.5 | 120 | 是
|  |  | FQ-03033废气排放口 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值 | 2022-08-25 | VOCs | 5.63 | 30 | 是
|  |  | FQ-03034废气排放口 | 《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）表2第二时段排放限值 | 2022-08-25 | 氯化氢 | 3.93 | 100 | 是
[6 empty] | 硫酸雾 | 4.52 | 35 | 是
15 | 顺德区 | 佛山市顺德区伦教黎日发农资店 | 上风向Q1检测点 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93)表1 恶臭污染物厂界标准值/二级新扩改建标准 | 2022-08-16 | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 下风向Q2检测点 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93)表1 恶臭污染物厂界标准值/二级新扩改建标准 | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 14 | 20 | -
|  |  | 下风向Q3检测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | 16 | 20 | -
|  |  | Q4检测点 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-16 | 臭气浓度 | - | - | 是
16 | 顺德区 | 广东顺德钧豪金属工程有限公司 | FQ-02822废气排放筒 | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准DB44/816-2010 | 2022-08-31 | 总VOCs | 9.59 | 90 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.0186 | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
17 | 顺德区 | 佛山市顺德区怡清源水务环保有限公司 | 上风向Q1检测点 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 2022-09-01 | 甲烷 | 0.00019 | 1 | -
[6 empty] | 氨 | 0.57 | 1.5 | -
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | -
[6 empty] | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 下风向Q2检测点 |  | 2022-09-01 | 甲烷 | 0.000241 | 1 | -
[6 empty] | 氨 | 0.82 | 1.5 | -
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | -
[6 empty] | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 下风向Q3检测点 |  | 2022-09-01 | 甲烷 | 0.000263 | 1 | -
[6 empty] | 氨 | 1.01 | 1.5 | -
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | -
[6 empty] | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 下风向Q4检测点 |  | 2022-09-01 | 甲烷 | 0.000207 | 1 | -
[6 empty] | 氨 | 0.88 | 1.5 | -
[6 empty] | 硫化氢 | ND | 0.06 | -
[6 empty] | 臭气浓度 | ND | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-09-01 | 甲烷 | - | - | 是
[6 empty] | 氨 | - | - | 是
[6 empty] | 硫化氢 | - | - | 是
[6 empty] | 臭气浓度 | - | - | 是
18 | 顺德区 | 佛山市葛王城五金喷涂有限公司 | FQ-16672废气排气筒处理后预设采样口 | 执行广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表 2 排气筒 VOCs 排放限值/II时段排放限值，总VOCs浓度限值根据5.2要求执行 | 2022-08-01 | VOCs | 20.2 | 50 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 1.79 | 18 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
19 | 顺德区 | 佛山市顺德区湘雅塑料实业有限公司 | FQ-07728 废气排气筒预设采样口 | 参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值； | 2022-08-15 | 非甲烷总烃 | 3.05 | 100 | 是
20 | 顺德区 | 佛山市顺德区杰润五金塑料有限公司容桂分公司 | FQ-15122 废气排气筒处理后预设采样口 | 参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值； | 2022-08-15 | 非甲烷总烃 | 3.26 | 100 | 是
21 | 顺德区 | 佛山市顺德区华凯水务有限公司 | FQ-04898废气排气筒处理后预设采样口 | 排污许可证（编号：91440606081230894T001P）许可排放限值； | 2022-08-17 | 硫酸雾 | ND | 30 | 是
[6 empty] | 氯化氢 | ND | 30 | 是
|  |  |  | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5 新建企业大气污染物排放限值 | 2022-08-17 | 氰化氢 | ND | 0.5 | 是
22 | 顺德区 | 佛山市顺德区东启塑料制品有限公司 | FQ-04531 废气排气筒处理后预设采样口 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值； | 2022-08-19 | 非甲烷总烃 | 58.5 | 100 | 是
23 | 顺德区 | 广东万和新电气股份有限公司 | FQ-00385废气排气筒处理后预设采样口 | 参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010)表1排气筒VOCs排放限值/Ⅱ时段排放限值和广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010)表2排气筒VOCs排放限值/II时段凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）排放限值的较严值； | 2022-08-22 | VOCs | 2.02 | 30 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | ND | 15 | 是
[6 empty] | 苯 | 0.159 | 1 | 是
24 | 顺德区 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | FQ-11968废气排气筒处理后预设采样口 | 标准限值根据被测单位提供的排污许可证（编号：91440606617639488M001U）许可排放限值； | 2022-08-22 | 非甲烷总烃 | 3.6 | 100 | 是
|  |  | FQ-11969废气排气筒处理后预设采样口 | 标准限值根据被测单位提供的排污许可证（编号：91440606617639488M001U）许可排放限值； | 2022-08-22 | 非甲烷总烃 | 3.25 | 100 | 是
25 | 顺德区 | 威士伯工业涂料（广东）有限公司 | FQ-02589废气排气筒处理后预设采样口 | 标准限值根据被测单位提供的排污许可证（编号：91440606721112221P001V）许可排放限值； | 2022-08-24 | VOCs | 1.56 | 80 | 是
[6 empty] | 苯系物 | 0.231 | 40 | 是
[6 empty] | 苯 | ND | 1 | 是
26 | 顺德区 | 佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 | FQ-07834涂布废气排气筒 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）平版印刷/2013年1月1日后 | 2022-07-25 | 苯 | 0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 甲苯 | 0.085 | - | -
[6 empty] | 二甲苯 | 0.010 | - | -
[6 empty] | 总VOCs | 0.318 | 80 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.085 | 15 | 是
27 | 顺德区 | 佛山市西艺家具有限公司 | FQ-15104喷油废气排气筒 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010/2013年1月1日后 | 2022-08-15 | 苯 | 0.027 | 1 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 1.54 | 30 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.114 | 20 | 是
28 | 顺德区 | 佛山市顺德区怡德塑料制品有限公司顺德分公司 | FQ-16076注塑废气排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）/大气污染物排放限值 | 2022-08-17 | 非甲烷总烃 | 0.59 | 100 | 是
|  |  | FQ-16077拉粒废气排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）/大气污染物排放限值 | 2022-08-17 | 非甲烷总烃 | 0.36 | 100 | 是
29 | 顺德区 | 佛山市顺德区第一塑料电器有限公司 | FQ-07765生产废气排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）/大气污染物排放限值 | 2022-08-18 | 非甲烷总烃 | 2.66 | 100 | 是
30 | 顺德区 | 广东百丽池涂料科技股份有限公司 | FQ-02212有机废气排气筒处理后预设采样口 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）/大气污染物排放限值 | 2022-08-22 | 苯 | 0.021 | 1 | 是
[6 empty] | 总VOCs | 0.905 | 80 | 是
[6 empty] | 甲苯与二甲苯合计 | 0.046 | - | -
[6 empty] | 非甲烷总烃 | 0.62 | 100 | 是
31 | 顺德区 | 佛山市顺德区福品饲料实业有限公司 | FQ-04011膨化废气排气筒处理后预设采样口 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）/任何时段 | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 724 | 6000 | 是
|  |  | 下风向采样点Q1 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 13 | 20 | -
|  |  | 下风向采样点Q2 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 下风向采样点Q3 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 上风向采样点Q4 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | - | - | 是
32 | 顺德区 | 佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司 | 下风向采样点Q1 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）/二级标准/任何时段/无组织排放限值标准 | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 下风向采样点Q2 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 下风向采样点Q3 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 上风向采样点Q4 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | 10.0 | 20 | -
|  |  | 厂界 |  | 2022-08-22 | 臭气浓度 | - | - | 是
33 | 三水区 | 佛山市三水顺联染整有限公司 | FQ-311004 | 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 2022-08-11 | 非甲烷总烃 | 2.47 | 120 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | FQ-311005 | 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 2022-08-11 | 非甲烷总烃 | 2.92 | 120 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | FQ-311002 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2 燃生物质成型燃料锅炉限值 | 2022-08-11 | 颗粒物 | 166 | 20 | 否 | 7.3 | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 氮氧化物 | 82 | 150 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 二氧化硫 | 45 | 35 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 林格曼黑度 | ＜1 | ≤1 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
34 | 三水区 | 佛山市三水科丽达针织染整有限公司 | FQ-221010 | 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 2022-08-11 | 非甲烷总烃 | 1.36 | 120 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
35 | 三水区 | 佛山市三水区三龙金属制品厂 | FQ-125001 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表5 | 2022-08-12 | 硫酸雾 | 0.51 | 30 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | FQ-125007 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表5 | 2022-08-12 | 硫酸雾 | 0.32 | 30 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 氰化氢 | ＜0.09 | 0.5 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | FQ-109001 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2 | 2022-08-12 | 颗粒物 | ＜1.0 | 20 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 氮氧化物 | 66 | 150 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 二氧化硫 | ＜2 | 50 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
|  |  | FQ-125002 | 《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 | 2022-08-12 | 非甲烷总烃 | 3.89 | 120 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
36 | 三水区 | 佛山市星福耀新型建材有限公司 | FQ-257003 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2及其修改单 | 2022-08-11 | 颗粒物 | 17.5 | 30 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 二氧化硫 | 42 | 300 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
[6 empty] | 氮氧化物 | <3 | 200 | 是 |  | 由广东环境保护工程职业学院分析测试中心监测
备注：“ND”表示未检出，“-”表示没有执行标准，不参与评价。

## 垃圾场废水
2022年第三季度佛山市重点污染源（垃圾场废水）执法监测结果（1家）
单位：mg/L，pH值（无量纲）、色度（倍）、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 三水区 | 广东广深环保科技股份有限公司（佛山市三水区马鞍岗生活垃圾填埋场） | 回用池 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889 -2008）标准中表3 | 2022-08-12 | 色度 | 2L | 30 | 是 |  | 由广东中加检测技术股份有限公司监测
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.2 | 20 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 20 | 60 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.74 | 8 | 是
[6 empty] | 总氮 | 104 | 20 | 否 | 4.2
[6 empty] | 总磷 | 0.71 | 1.5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.012 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.07L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.005L | 0.01 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 10L | 10000 | 是