核技术应用项目竣工环境保护验收申请登记卡

（填写环境保护登记卡的项目）

| 项目名称 | 使用6枚IV类放射源Am-241和XX台III类射线装置 | 建设单位 | 佛山市南海区XX有限公司 （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 小明 | 联系人及联系电话 | 13000000000 |
| 通信地址 | 南海区桂城平洲工业园区999999号 | 邮政编码 | 528200 |
| 建设地点 | 公司轧延车间 | 建设性质 | 新建□改扩建□技改□（画√） |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 | 投资比例 | 10% |
| 环评登记表审批部门、文号及时间 | 这里指公司核技术应用项目的审批 |
| 建设项目开工日期、试运行日期 | 指公司核技术应用项目 |
| 工程占地面积 m2 | 建筑面积 指公司厂房建筑面积5000 m2 |
| 审批登记部门主要意见及标准要求： |
| 项目实施内容及规模（包括使用放射性物质或/和放射源的种类、活度，原、辅材料名称、用量及项目与原登记变更情况）： 项目使用6台ZNP型放射性同位素测厚仪，用于测量钢材厚度。 6台测厚仪配置了6枚活度为1.85GBq的Am-241，均属IV类放射源。 项目实施内容与规模与源登记表一致 |
| 污染防治措施的落实情况： 配备XX个个人剂量卡并定期送检； 安装放射源在线监控； 设置明显的放射性标识和中文警示说明； 制度XX管理制度和安全操作制度。 |

| 废水 排放 情况 | 用水量 （t/d） |  | 废气 排放 情况 | 处理 设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水排放量 （t/d） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排气筒 高度及 去 向 |  |
|  | 废水排放去向 |  |  |  |  |
| 噪声 排放 情况 | 产生噪声设备 及个数 |  | 固体废物 排放情况 | 产生量 （t/a） |  |
|  | 周围噪声 敏感点及个数 |  |  | 去向 |  |
| 建设单位对其他环境问题的说明： |
| 负责验收的环保行政主管部门登记意见： |

注：此表除负责验收的环保行政主管部门登记意见栏外，其他由建设单位填写，并在表格右上角加盖公章；本表及附表填写内容为申请验收的核技术应用项目部分。

| 核技术应用项目竣工环境保护验收申请登记卡附表之一 |
| --- |
| 项目名称 | 使用6枚IV类放射源和XX台III类射线装置 | 建设单位 | 佛山市南海区XX有限公司（盖章） |
| 环评报告审批 | 审批部门、文号 | 指辐射项目审批，如： 佛山市环境保护局 No.FFD2013-5 | 审批时间 | 2013年X月X日 |
|  | 批复使用核技术应用的种类 | 使用 6 枚 IV 类放射源，使用Y 台 III 类射线装置 |
| 辐射安全许可 | 证号 | 粤环辐证[99999] | 有效期限 | 20XX年X月X日 |
|  | 种类和范围 | 使用 6 枚 IV 类放射源，使用 Y 台 III 类射线装置 |
| 辐射防护投资 | 万元 |
| 放射性同位素及射线装置 | 放射源核素名称 | 活度（GBq） | 放射源编码 | 类别 | 活动种类 | 工作场所（位置） | 备注 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999284 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999294 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999304 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999314 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999324 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | Am-241 | 1.85 | 0501AM999334 | Ⅳ | 使用 | 冷轧车间 | 填写示例 |
|  | 射线装置名称 | 规格型号 | 管电压（Kv） | 管电流（mA） | 类别 | 工作场所（位置） | 备注 |
|  | 医用X光机 | 万东500M型 | 90 | 200 | III | 放射科 | 填写示例 |
|  | X射线衍射仪 | XX公司YY型号 | 80 | 10 | III | 产品检验车间 | 填写示例 |
| 说明： 1、“环评报告”和“辐射安全许可”的填报请分别填报Ⅳ、Ⅴ类放射源和Ⅲ类射线装置数量 2、“放射性同位素及射线装置”内容可视企业实际添加表格，如核技术应用项目分期建设、分期投入使用、分期进行环境保护验收，请在“备注”中标出原有审批、验收情况。 |

核技术应用项目竣工环境保护验收申请登记卡附表之二

| 验收项目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 规章制度 | 辐射安全管理机构建设 |  |
|  | 辐射安全责任书 |  |
|  | 同位素及射线装置安全管理制度 |  |
|  | 同位素及射线装置操作规程 |  |
|  | 辐射安全保卫制度 |  |
|  | 辐射安全防护制度 |  |
|  | 人员安全培训计划 |  |
|  | 辐射工作人员数量及取得辐射安全培训证书人数 | 辐射工作人员数量： 人， 取得辐射安全培训证书人数： 人 |
|  | 辐射事故应急预案 |  |
|  | 配备个人剂量计及个人剂量监测档案建立 |  |
| 工作场所 | 辐射警示标志 |  | 辐射防护器材及个人防护用品 |  |
|  | 放射源暂存库 |  |  |  |
|  | 监测仪器 |  | 屏蔽 |  |
|  | 安全连锁装置 |  | 排风 |  |
| 放射源 | 专人负责保管 |  | 废放射源数量 |  |
|  | 放射源出入库管理台账 |  | 处置协议 |  |
|  | 闲置源数量 |  | 暂存库或暂存设施 |  |
| 放射源或射线装置厂内平面布置图（说明企业内部使用位置） | 可以把放射源的平面布置图打印出来后，贴在框内，或者附在表后面。 如果附在表后面，请在此处注明。 |
| 整改要求或改进建议 | 验收组 验收日期： |

核技术应用项目竣工环境保护验收申请登记卡附表之三

| 现场监测数据（nGy/h，为估算的监测均值） |
| --- |
| 放射源编号 | 5cm点位 | 数值 | 100cm点位 | 数值 |
| 验收意见 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 第2号）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令 第13号令）的有关规定，该项目需要编制环境影响登记表并填报竣工环境保护验收登记卡。按照《关于明确我省辐射环境监管有关事项的通知》（粤环办〔2013〕47号）要求，我局负责该项目的竣工环境保护验收。鉴于此，根据建设项目单位的申请，我局组织区、镇环保部门组成验收组对该项目进行验收。通过资料审核和现场检查，验收组认为该项目已基本落实（ ）/未能落实（ ）环评及批复意见提出的环保措施，同意（ ）/不同意（ ）该项目通过竣工环境保护验收。 |
| 验收组成人员名单 |
| 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 电话 |
| 组长 |  |  |  |